# Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор изделия нашей фирмы. Надеемся, что и впредь не только Вы, но и Ваши друзья и знакомые будут отдавать предпочтение нашей продукции

# ПАСПОРТ

# ВАННА АКРИЛОВАЯ «ЧАРЛИ»

# Для мытья животных и хозяйственных нужд

# 2017 год

# 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1.Ванна акриловая «Чарли» предназначена для мытья животных и хозяйственных нужд; устанавливается в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ванна изготовлена из плоского листа акрила методом вакуумного формования на оборудовании фирмы PVI (США). Конструкционное усиление методом полиэфирного ламинирования произведено по технологии и на оборудовании фирмы «Glas-Craft» (США).

- Основные размеры и параметры ванн приведены в таблице.

| Модель | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| «ЧАРЛИ» | 1200 | 690 | 500 |

# 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная комплектация включает в себя:

- Чаша ванны;

- Рама-подставка;

- Слив;

- Декоративная панель;

- Паспорта ванны.

Дополнительные опции:

- Душевая лейка

- Смеситель

- Держатель-штанга

# 4. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Освободить ванну от упаковки и демонтировать декоративную панель.

- Установить ванну на место, отрегулировать с помощью ножек горизонтальность ванны относительно пола.

- Подключить ванну к системе канализации. Проверить герметичность соединений.

- Установить декоративную панель.

- Произвести герметизацию зазора между ванной и стеной при помощи силиконового герметика.

# 5.УХОД ЗА АКРИЛОВОЙ ВАННОЙ

Сохранение ванны в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий:

Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделия следующих средств:

- абразивных (царапающих) средств;

- средств с высоким содержанием этилового спирта;

# средств, содержащих ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т. п.; растворителей и очищающих средств, относящихся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;

- концентрированных кислот (как минеральных – серная, азотная и хромовые кислоты и др., так и органических);

- разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот;

- галогеносодержащих углеводородов;

- хлорированных углеводородов (дихлорэтан, хлороформ);

- альдегидов;

- бензола, трихлорэтилена;

- спиртов (метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый).

Допустимо воздействие на поверхность изделия следующих средств:

- 2%-ого водного раствора этилового спирта;

- слабых (до 2%) щелочных или нейтральных чистящих водных растворов.

# Рекомендуемые очищающие средства:

2%-ые водные растворы на мыльной основе (теплые – до 70°С): Ajax, Ariel.

# Общие рекомендации

- не заполняйте ванну кипятком. Допустимая температура воды – не более 45°С;

- не подвергайте ванну резкому перепаду температур (с холода в тепло и наоборот);

- не ставьте на дно ванны металлических предметов с острыми краями;

- не протирайте ванну металлическими губками или щетками;

- оберегайте ванну от ударов и падения на края и дно тяжелых и острых предметов;

- во время ремонта избегайте попадания строительной пыли на поверхность ванны (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам);

- пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия;

- не допускайте образования на поверхности изделия жирных и масляных пятен;

- не допускайте контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре;

- удаляйте чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°С) водой;

- горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок при попадании на поверхность изделия приводит к образованию неудаляемых следов;

- перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрила, изделий из оргстекла;

# ВНИМАНИЕ!!!

Отказ от приведенных рекомендаций, неаккуратное или безответственное отношение к изделию может привести к появлению трещин, которые под воздействием определенных сред могут разрастаться и приводить к разрушению изделия.

Применение нерекомендованных средств или сред с неизвестными химическими свойствами может вызывать появление волнистости и размягчение материала изделия.

Контроль фирмы-производителя изделия не распространяется на текущую эксплуатацию и обслуживание изделия, поэтому действия покупателя, выходящие за рамки наших рекомендаций, выходят за пределы нашей гарантии.

# 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Хранить изделие при температуре +18°…+25°С и влажности воздуха не выше 85%.

- Транспортировать ванну в рабочем положении (чашей вверх) любым закрытым видом транспорта, при этом ванна должна стоять на ножках. Надежно закрепите ванну, чтобы исключить любые возможные перемещения внутри транспортного средства.

- При переноске, погрузке и разгрузке необходимо держать ванну за металлический каркас, не допуская ударов ванны о посторонние предметы.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой ванну выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.