# ИНСТРУКЦИЯ

# ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# НА ДУШЕВЫЕ СТОЙКИ

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевая стойка предназначена для принятия водных процедур. Управление осуществляется регуляторами, встроенными в душевую стойку.

Габаритный чертеж душевых стоек показан на рисунке 1.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1.

Комплектация:

- Штанга с лейкой «Тропический дождь»;

- Ручной душ с держателем;

- Смеситель;

- Излив (если он присутствует в комплектации)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Выводы горячего и холодного водопровода должны быть снабжены водозапорными кранами диаметром 1/2” с наружной резьбой. Необходима установка фильтров тонкой очистки. При давлении в водопроводной системе свыше 5 Атм, рекомендуется установить регуляторы давления.

Основные элементы душевой стойки поступают к потребителю в собранном виде, прошедшие технологические испытания на заводе – изготовителе. Оставшаяся часть предназначена для самостоятельной установки.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В течении гарантийного срока осуществляется бесплатный ремонт и замена изделия, если оно вышло из строя по причине дефектов изготовления или дефектов использованных в производстве материалов.

Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения при транспортировке, хранении, в процессе эксплуатации (царапины, сколы, трещины и прочее), при неправильном монтаже, неквалифицированном ремонте.

- повреждения при использовании неоригинальных запасных частей.

- повреждения, вызванные независимыми от производства причинами (пожар, загрязненность воды, перепады давления и прочее).

Производитель не оказывает услуги по прочистке засорившихся деталей, снятии отложений с эмали и деталей механизмов, регулировки, смене прокладок и прочее.

СРОКИ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок на всё изделие 1 год.

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия и не увеличивается на период ремонта изделия.

Дополнительную информацию можно получить в сервисных центрах или на сайте www.radomir.ru

Поставщик: ООО «Радомир».

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|  | Душевая стойка | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Модель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата продажи |  |
| Фирма-продавец |  |
| Печать и подпись продавца |  |
| Сервисный центр |  |