## Лист1
продукция | деталь | неисправность | диагноз | способ устранения неисправности | № шага | шаги по устранению неисправности
арматура GEBERIT | механизм набора воды | вода не поступает в бачок | засорка фильтра очистки воды | прочистить фильтр | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить шланг подачи воды от клапана
[5 empty] | 3 | вынуть фильтр очистки воды из клапана с помощью пинцета или плоскогубцев
[5 empty] | 4 | прочистить фильтр от шлаков
[5 empty] | 5 | вставить фильтр в клапан
[5 empty] | 6 | присоединить шланг подачи воды
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  |  | заблокировано движение рычага поплавкового механизма. | устранить касание рычага поплавковой камеры и подвижной части поплавка с клапаном выпуска воды и стенками бачка | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить шланг подачи воды от клапана
[5 empty] | 3 | ослабить гайку крепления клапана набора воды
[5 empty] | 4 | повернуть клапан в положение не допускающее касание подвижными частями клапана выпуска боды и стенок бачка
[5 empty] | 5 | закрепить клапан гайкой в правильном положении
[5 empty] | 6 | присоединить шланг подачи воды
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  |  | засорка отверстия в мембранном узле клапана | разобрать мембранный узел клапана, устранить засор | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить мерную планку рычага от подвижной части поплавка
[5 empty] | 3 | открыть мембранный узел поворотом запорной части на 20-25% против часовой стрелки
[5 empty] | 4 | прочистить мембрану и отверстие в запорной части от шлаков
[5 empty] | 5 | произвести сборку узла в обратном порядке
[5 empty] | 6 | соединить мерную планку рычага с подвижной частью поплавка (до характерного щелчка) в соответствии с настройками
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  | клапан не останавливает подачу воды | заблокировано движение рычага поплавкового механизма. | устранить касание рычага поплавковой камеры и подвижной части поплавка с клапаном выпуска воды и стенками бачка | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить шланг подачи воды от клапана
[5 empty] | 3 | ослабить гайку крепления клапана набора воды
[5 empty] | 4 | повернуть клапан в положение не допускающее касание подвижными частями клапана выпуска боды и стенок бачка
[5 empty] | 5 | закрепить клапан гайкой в правильном положении
[5 empty] | 6 | присоединить шланг подачи воды
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  |  | засорка мембранного узла клапана | разобрать мембранный узел клапана, устранить засор | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить мерную планку рычага от подвижной части поплавка
[5 empty] | 3 | открыть мембранный узел поворотом запорной части на 45 против часовой стрелки
[5 empty] | 4 | прочистить мембрану и отверстие в запорной части от шлаков
[5 empty] | 5 | произвести сборку узла в обратном порядке
[5 empty] | 6 | соединить рычаг с подвижной частью поплавка (до характерного щелчка) в соответствии с настройками
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  |  | загрязнение прокладки рычага поплавковой камеры | очистить прокладку от шлаков и налета | 1 | перекрыть подачу воды
[5 empty] | 2 | отсоединить мерную планку рычага от подвижной части поплавка
[5 empty] | 3 | отсоединить рычаг от мембранного узла
[5 empty] | 4 | очистить прокладку от шлаков и налета
[5 empty] | 5 | присоединить рычаг к мембранному клапану
[5 empty] | 6 | соединить рычаг с подвижной частью поплавка (до характерного щелчка) в соответствии с настройками
[5 empty] | 7 | открыть подачу воды
|  |  | несоответствие высоты крепления поплавковой камеры на штоке положению зацепления мерной планки рычага | привести в соответствие настройки клапана | 1 | перевести фиксатор на поплавковой камере в левое положение
[5 empty] | 2 | переместить поплавковую камеру в соответствии с настройкой (наибольшая видимая цифра на штоке). Настройки клапана: NEXT - 1, CLASSIC - 2, ART BEST - 3
[5 empty] | 3 | закрепить поплавковую камеру на штоке переводом фиксатора в право
[5 empty] | 4 | соединить мерную планку рычага с поплавковую камеру (до характерного щелчка), цифра на планке в месте крепления должна соответствовать наибольшей видимой цифре на штоке